АНКЕТА

Относно правилния избор на филтриращи системи

Моля, попълнете следните данни и ги изпратете по fax, e-mail или поща.

| Фирма |  |
| --- | --- |
| Лице за контакт (име, фамилия, длъжност) |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail: |  |
| Водоизточник: |  Сондаж |
|  |  Градски водопровод |
|  |  Кладенец |
|  |  Открит водоизточник |
|  |  Водонапорна кула |
|  |  Друго: |
| Обект: |  Производство |
|  |  Котелно |
|  |  Еднофамилна къща |
|  |  Друго |
| Предназначение на водата: |  Домакински, питейни нужди |
|  |  Производство на бира |
|  |  Производство на безалкохолни напитки |
|  |  Производство негазирани напитки |
|  |  Производство на алкохол |
|  |  Отоплителни системи |
|  |  Друго |
| Режим на работа: |  Непрекъснат |
|  |  Прекъснат |
|  |  На смени |
|  | работни смени в денонощие |
|  | продължителност на смените (часа) |

| ИЗХОДНИ ДАННИ 1. Анализ на водата (задължителни показатели) |  |
| --- | --- |
| рН |  |
| Общо желязо Fe, мг/л |  |
| Манган Mn2+, мг/л |  |
| Обща твърдост, мг-екв/л / dH |  |
| Солесъдържание, мг/л |  |
| Перманганатна окисляемост, мг О2/л |  |
| Мътност, мг/л |  |
| Цветност, град. |  |
| Мирис |  |
| 2. Анализ на водата (допълнителни показатели) |  |
| Желязо (Fe2+)/желязо (Fe3+), мг/л |  |
| Обща алкалност, мг-екв/л |  |
| Калций Ca2+, мг/л |  |
| Магнезий Mg2+, мг/л |  |
| Натрий+Калий (Na+K), мг/л |  |
| Мед Cu2+, мг/л |  |
| Амоняк NH4+, мг/л |  |
| Силиций Si, мг/л |  |
| Флуор F- мг/л |  |
| Хлор Cl-, мг/л |  |
| Сулфати SO42+, мг/л |  |
| Нитрати NO3-, мг/л |  |
| Карбонати CO32- |  |
| Бикарбонати HCO3- |  |
| Коли-форми |  |
| 3. Параметри на системата |  |
| Производителност на помпата, м3/час: |  |
| Налягане във водопроводната система номинално/пиково, атм.: |  |
| Пиково водопотребление (м3/час), |  |
| Продължителност на пиковото водопотребление |  |
| Средно водопотребление, м3/денонощие |  |
| За частни обекти: |  |
| Количество на водопотребителите |  |
| Наличие на басейн (обем, м3) |  |
| Брой на живущите |  |
| Наличие на водосъбирателни съдове за пречистена вода: |  |
| Допълнителни сведения: |  |
| Изисквания към качество на пречистената вода: |  |